***Бланк-заявка на вызов сервисного инженера ООО «СибКомплект» для проведения пусконаладочных работ (ПНР)***

*Для вызова сервисного инженера заполните данную заявку и отправьте официальным письмом от вашей организации не позднее 10 дней до предполагаемой даты начала работ. Письмо и заявку отправить на* [*info@sibkomplekt.ru*](mailto:info@sibkomplekt.ru) *или Тел.* *+7 (3852) 53-99-33.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Заказчик:*** | |  | | | | | | | |
|  | | *(название организации)* | | | | | | | |
| ***2. Адрес:*** | |  | | | | | | | |
| ***3. Договор на поставку****:* | | | *№* | |  | | | *от* |  |
| ***4. Телефон/факс/e-mail:*** | | |  | | | | | | |
| ***5. Объект установки оборудования*** | | | | | |  | | | |
|  | *Название объекта, класс напряжений* | | | | |  | | | |
|  | *Месторасположение* | | | | |  | | | |
| ***6. Контактное лицо:*** | | |  | | | | | | |
|  | *Ф.И.О.:* | |  | | | | | | |
|  | *Должность:* | |  | | | | | | |
|  | *Телефон/e-mail:* | |  | | | | | | |
| ***7. Объем оборудования, подлежащего наладке:*** | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | *(тип оборудования и количество)* | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ***8. Сроки проведения работ:*** | | | |  | | | | | |
| ***9. Дополнительно:*** | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

*Требования, которые необходимо выполнить для вызова специалистов на проведение пусконаладочных работ (поставить отметку о выполнении пунктов):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1* | *Оборудование, подлежащее наладке установлено на объекте* |  |
| *2* | *В помещении, где находится оборудования для наладки, закончены строительно-монтажные, отделочные работы* |  |
| *3* | *Произведен монтаж первичных, вторичных цепей и заземления (Приложить фото)* |  |
| *4* | *Наличие уставок, согласованных с РДУ (в случае необходимости)* |  |
| *5* | *Объект обеспечен бесперебойным электрическим питанием, а также освещением помещения, где находится оборудование для наладки* |  |
| *6* | *Имеется утвержденная схема/проект обвязки электрооборудования объекта* |  |
| *7* | *Проведены испытания оборудования после монтажа* |  |
| *8* | *Согласован график проверки оборудования под нагрузкой /ввода в работу (приложить график/указать сроки)* |  |
| *9* | *Со стороны Заказчика назначены ответственные лица по сдаче-приемке ПНР* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(должность - Ф.И.О. ответственного лица)* |  | *(подпись)* |
|  |  |  |
|  |  | *(дата)* |